|  | ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» |  |
| --- | --- | --- |

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о текущей сметной стоимости строительных ресурсов, применяемых на территории Самарской области, за III 2021 года

| № пп. | Код ресурса | Наименование строительного ресурса | Ед. изм. | Текущая средняя сметная стоимость без НДС., руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Материалы |
| Материалы, изделия и конструкции хризотилсодержащие |
| 1 | 23.65.12.01.1.01.05-0024 | Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью, непрессованные, толщина 8 мм | м2 | 259,59 |
| 2 | 23.99.11.01.1.02.04-0012 | Картон асбестовый общего назначения марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм | т | 64 766,87 |
| 3 | 23.99.11.01.1.02.06-0014 | Паронит маслобензостойкий, марка ПМБ-1, толщина 1,0 мм | кг | 92,52 |
| Битумы и битумная продукция |
| 4 | 19.20.42.01.2.01.01-0001 | Битумы нефтяные дорожные жидкие МГ, СГ | т | 20 933,12 |
| 5 | 19.20.42.01.2.01.01-1018 | Битум нефтяной дорожный БНД 40/60 | т1,2,3,4 | 27 214,47 |
| 6 | 19.20.42.01.2.01.01-1022 | Битум нефтяной дорожный БНД 60/90 | т | 21 688,87 |
| 7 | 19.20.42.01.2.01.01-1026 | Битум нефтяной дорожный БНД 90/130 | т | 27 214,47 |
| 8 | 19.20.42.01.2.01.02-0021 | Битумы нефтяные модифицированные для кровельных мастик БНМ-55/60 | т9 | 34 014,47 |
| 9 | 19.20.42.01.2.01.02-0042 | Битумы нефтяные строительные кровельные БНК-90/30 | т | 37 116,37 |
| 10 | 19.20.42.01.2.01.02-0054 | Битумы нефтяные строительные БН-90/10 | т | 38 008,87 |
| 11 | 19.20.42.01.2.03.01-0011 | Вяжущее полимерно-битумное дорожное ПБВ 60 | т | 34 864,47 |
| 12 | 23.99.12.01.2.03.02-0001 | Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие | т | 87 712,51 |
| 13 | 23.99.12.01.2.03.03-0013 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 34 237,10 |
| 14 | 23.99.12.01.2.03.03-0045 | Мастика битумно-полимерная | т | 73 029,88 |
| 15 | 23.99.19.01.2.03.07-0023 | Эмульсия битумно-дорожная | т11 | 38 770,43 |
| 16 | 23.99.19.01.2.03.07-0024 | Эмульсия битумно-катионная ЭБК-1 | т | 14 208,87 |
| ГСМ, газы, химическая продукция |
| 17 | 19.20.21.01.3.01.01-0002 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95, АИ-93 | т | 53 053,87 |
| 18 | 19.20.21.01.3.01.01-0006 | Бензин автомобильный марки АИ-92, неэтилированный | т | 50 248,87 |
| 19 | 19.20.29.01.3.01.06-0041 | Смазка Литол-24 | кг | 308,65 |
| 20 | 20.14.75.01.3.01.07-0009 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 183,83 |
| 21 | 19.20.21.01.3.01.08-0001 | Топливо дизельное | т | 48 378,87 |
| 22 | 20.11.11.01.3.02.01-0002 | Азот газообразный технический | м3 | 1 376,57 |
| 23 | 20.11.11.01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 1 336,09 |
| 24 | 19.20.29.01.3.04.01-0009 | Масло гидравлическое ИГП-30 | т | 76 075,98 |
| 25 | 19.20.29.01.3.04.02-0004 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | кг | 100,10 |
| 26 | 19.20.29.01.3.04.03-0004 | Масло индустриальное И-30А | л | 132,27 |
| Материалы для буровых и проходческих работ |
| 27 | 08.12.22.01.4.03.01-0021 | Глина бентонитовая, ПБМГ | т | 21 772,13 |
| Материалы для дорожных работ |
| 28 | 22.23.19.01.5.01.03-0014 | Термопластик для разметки дорог, для машинного нанесения, расход 6-8 кг/м2, без светоотражающих шариков | т | 60 788,87 |
| 29 | 25.11.23.01.5.02.01-0051 | Комплект металлоконструкций барьерного ограждения 11МО-1,1Д/2,0-500 | м | 5 033,68 |
| 30 | 25.11.23.01.5.02.01-0077 | Комплект металлоконструкций начальных участков барьерного ограждения 11-ДО-Н/0,75-18, горячее цинкование | компл | 2 248 192,89 |
| 31 | 25.11.23.01.5.02.01-0101 | Металлоконструкция балок ограждения, секция балок СБ-1, СБ- 2, СБ-3 (из прокатных и гнутых профилей полосовой и круглой стали), масса 0,05-1 т | т | 92 506,78 |
| 32 | 27.40.24.01.5.03.03-0021 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации, прямоугольной формы размером 350x700 мм, тип 8.1.1, 8.1.3-8.12, 8.14-8.21.3 | шт | 639,89 |
| 33 | 25.11.23.01.5.03.05-0034 | Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.42-03 | шт | 2 249,13 |
| Материалы и изделия облицовочные и оклеечные |
| 34 | 25.11.23.01.5.03.09-1014 | Светофор дорожный транспортный Т.1.л вариант 1, 2, 3 | шт | 14 884,62 |
| 35 | 23.62.10.01.6.01.02-0006 | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм | м2 | 513,49 |
| 36 | 23.62.10.01.6.01.02-0008 | Листы гипсокартонные ГКЛВ, толщина 12,5 мм | м2 | 546,64 |
| 37 | 23.65.11.01.6.01.10-0001 | Плиты цементно-стружечные нешлифованные, толщина 10 мм | м2 | 404,79 |
| 38 | 23.69.19.01.6.01.11-0033 | Плиты облицовочные в комплекте с планками заполнения стыков | м2 | 1 093,55 |
| 39 | 17.24.11.01.6.02.01-1012 | Обои бумажные грунтованные высокого способа печати, однослойные, гладкие | 100 м2 | 6 388,87 |
| 40 | 17.24.11.01.6.02.02-0007 | Обои стеклотканевые под покраску для стен и потолков, однослойные | м2 | 59,64 |
| 41 | 13.93.19.01.6.03.03-0012 | Ковролин на джутовой основе, ворс из полипропилена, высота ворса 4 мм, ширина 4 м | м2 | 334,19 |
| 42 | 22.23.15.01.6.03.04-0221 | Линолеум поливинилхлоридный трудновоспламеняемый безосновный ТТН, толщиной 1,8 мм | м2 | 500,57 |
| 43 | 22.23.15.01.6.03.04-0261 | Линолеум ПВХ на теплозвукоизолирующей подоснове | м2 | 610,22 |
| 44 | 22.23.15.01.6.03.04-0262 | Линолеум поливинилхлоридный на нетканой подоснове типа А, толщиной 1,6 мм | м2 | 347,79 |
| 45 | 24.33.30.01.6.04.01-0031 | Панели потолочные акустические, оцинкованные, окрашенные, с заглушками, размер 600x600x20 мм | шт | 1 498,43 |
| 46 | 23.14.12.01.6.04.01-1010 | Панели потолочные из стекловолокна, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения А, толщина 15 мм | м2 | 638,70 |
| 47 | 23.99.19.01.6.04.02-0011 | Панели потолочные с комплектующими | м2 | 278,42 |
| 48 | 17.12.43.01.7.02.06-0002 | Картон прокладочный, толщина 1,5-2 мм | м2 | 289,03 |
| Вода, пар, электроэнергия |
| 49 | 36.00.11.01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 31,01 |
| 50 | 35.30.11.01.7.03.03-0001 | Пар | кг | 0,70 |
| 51 | 35.11.10.01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 6,30 |
| Текстолиты, ленты, материалы вспомогательного назначения |
| 52 | 13.96.16.01.7.05.09-0001 | Текстолит листовой А, толщина от 0,5 до 1 мм | кг | 268,36 |
| 53 | 22.29.21.01.7.06.03-0003 | Лента поливинилхлоридная липкая, толщина 0,4 мм, ширина 30 мм | м2 | 164,97 |
| 54 | 22.29.21.01.7.06.04-0004 | Лента для заделки швов ГКЛ, самоклеящаяся | 100 м | 182,89 |
| 55 | 22.29.21.01.7.06.10-0011 | Лента полиэтиленовая термоусаживающаяся, ширина 440 мм | м | 464,39 |
| 56 | 22.21.30.01.7.07.12-0011 | Пленка оберточная гидроизоляционная, толщина 0,55 мм | м2 | 102,34 |
| 57 | 13.94.11.01.7.07.29-0031 | Каболка | т | 93 088,87 |
| Добавки |
| 58 | 20.41.20.01.7.08.02-0102 | Добавка адгезионная (катионное ПАВ) для изготовления асфальтобетонных смесей и полимерно-битумных вяжущих на основе полиаминоамидов и полиаминоимидазолинов, плотность при + 20 °C от 0,93 до 0,99 г/см3, температура потери текучести до + 15 °C | т | 153 000,00 |
| 59 | 20.59.59.01.7.08.05-0006 | Добавка пластифицирующая к бетонным смесям | т | 76 088,87 |
| Материалы для сварочных работ |
| 60 | 24.34.13.01.7.11.04-0052 | Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм | кг | 48,55 |
| 61 | 25.93.15.01.7.11.07-0032 | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т | 28 828,87 |
| 62 | 25.93.15.01.7.11.07-0224 | Электроды сварочные УОНИ-13/45, Э-42А, диаметр 4-5 мм | т | 91 814,47 |
| Материалы и издания геосинтетические |
| 63 | 22.23.19.01.7.12.05-1008 | Геополотно нетканое из полипропиленового волокна, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 300 г/м2 | м2 | 22,16 |
| 64 | 22.23.19.01.7.12.07-0138 | Георешетка нетканая объемная пластиковая Б ГР, сторона ячейки 150 мм, высота ячейки 100 мм, ТП, площадь в развернутом (монтажном) состоянии 8,8 мм2 (2,2x4,0 м) | м2 | 58,14 |
| Метизы |
| 65 | 25.94.11.01.7.15.02-0082 | Болты с шестигранной головкой, диаметр 8 мм | т | 519 384,11 |
| 66 | 25.94.11.01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 290,29 |
| 67 | 25.94.11.01.7.15.05-0015 | Гайки шестигранные, диаметр резьбы 16-18 мм | т | 413 538,87 |
| 68 | 25.94.11.01.7.15.12-0013 | Шпильки резьбовые М8-2000 | шт | 64,06 |
| Резина и резинотехнические изделия, войлок |
| 69 | 22.19.73.01.7.19.02-0031 | Кольца резиновые для хризотилцементных напорных муфт САМ | кг | 2 152,58 |
| 70 | 22.19.73.01.7.19.02-0035 | Кольцо резиновое для хризотилцементных труб диаметром 150 мм марки САМ | 100 шт | 17 783,41 |
| 71 | 22.19.30.01.7.19.08-0011 | Рукав резиновый напорно-всасывающий с текстильным каркасом неармированный, внутренний диаметр 250 мм | м | 2 367,86 |
| 72 | 22.19.73.01.7.19.17-0036 | Шнур резиновый круглого сечения, диаметр от 8,0 до 11 мм | кг | 153,02 |
| 73 | 13.99.13.01.7.20.02-0002 | Войлок строительный | кг | 254,31 |
| Стекло и изделия из стекла |
| 74 | 23.11.11.01.8.02.06-0076 | Стекло листовое М6, площадь до 1,0 м2, группа 1, толщина 4 мм | м2 | 775,58 |
| 75 | 23.12.13.01.8.02.08-0001 | Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм | м2 | 1 692,48 |
| Глина, грунт |
| 76 | 08.12.22.02.1.01.01-0001 | Глина | м3 | 1 474,92 |
| 77 | 08.12.12.02.1.01.02-0003 | Грунт песчаный, супесчаный | м3 | 2 358,75 |
| Гравий, камень бутовый |
| 78 | 08.12.12.02.2.01.02-1072 | Гравий М 400, фракция 10-20 мм | м3 | 3 073,87 |
| 79 | 08.12.12.02.2.01.02-1073 | Гравий М 600, фракция 10-20 мм | м3 | 3 073,87 |
| 80 | 08.12.12.02.2.01.02-1074 | Гравий М 800, фракция 10-20 мм | м3 | 3 073,87 |
| 81 | 08.12.12.02.2.01.03-0014 | Гравий керамзитовый М 400, фракция 10-20 мм | м3 | 2 351,37 |
| 82 | 08.12.12.02.2.01.03-0018 | Гравий керамзитовый М 600, фракция 10-20 мм | м3 | 2 308,87 |
| 83 | 08.12.12.02.2.01.03-0021 | Гравий керамзитовый М 250, фракция 20-40 мм | м3 | 14 415,38 |
| 84 | 08.12.12.02.2.01.05-0009 | Гравий шунгизитовый М 600, фракция 10-20 мм | м3 | 38 545,35 |
| 85 | 08.12.12.02.2.03.01-0012 | Камень бутовый М 800, размер от 150 до 500 мм | м3 | 2 672,67 |
| 86 | 08.12.12.02.2.03.01-0014 | Камень бутовый М 1000, размер от 70 до 1000 мм | м3 | 2 672,67 |
| Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная |
| 87 | 08.12.12.02.2.04.03-0003 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 1 779,74 |
| 88 | 08.12.12.02.2.04.03-0012 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 25-35% | м3 | 2 102,00 |
| 89 | 08.12.12.02.2.04.03-0013 | Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 35-50% | м3 | 2 102,00 |
| 90 | 08.12.12.02.2.04.04-0103 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 800, номер смеси С1, размер зерен 0-40 мм | м3 | 9 985,27 |
| 91 | 08.12.12.02.2.04.04-0121 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм | м3 | 8 949,97 |
| 92 | 08.12.12.02.2.04.04-0128 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм | м3 | 8 949,97 |
| 93 | 08.12.12.02.2.04.04-0133 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 800, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм | м3 | 9 272,97 |
| Щебень |
| 94 | 08.12.12.02.2.05.02-0007 | Щебень аглопоритовый М 400, фракция 10-20 мм | м3 | 17 182,13 |
| 95 | 08.12.12.02.2.05.04-1573 | Щебень М 600, фракция 5(3)-10 мм, группа 3 | м3 | 2 275,72 |
| 96 | 08.12.12.02.2.05.04-1687 | Щебень М 400, фракция 10-20 мм, группа 2 | м33 | 2 826,52 |
| 97 | 08.12.12.02.2.05.04-1697 | Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2 | м3 | 2 826,52 |
| 98 | 08.12.12.02.2.05.04-1702 | Щебень М 1000, фракция 10-20 мм, группа 2 | м3 | 2 664,58 |
| 99 | 08.12.12.02.2.05.04-1772 | Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 2 521,37 |
| 100 | 08.12.12.02.2.05.04-1777 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 9 663,97 |
| 101 | 08.12.12.02.2.05.04-1827 | Щебень М 1200, фракция 40-80(70) мм, группа 2 | м3 | 2 608,49 |
| Песок |
| 102 | 08.12.11.02.3.01.02-1011 | Песок природный I класс, средний, круглые сита | м3 | 9 068,97 |
| 103 | 08.12.11.02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита | м3 | 1 744,68 |
| 104 | 08.12.11.02.3.01.02-1014 | Песок природный II класс, средний, квадратные сита | м3 | 1 750,76 |
| 105 | 08.12.11.02.3.01.07-0002 | Песок кварцевый | т | 14 842,93 |
| 106 | 23.52.20.03.1.01.01-0004 | Гипс строительный Г-5 | т | 18 734,71 |
| Цементы, гипс |
| 107 | 23.52.10.03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 13 570,72 |
| 108 | 23.51.12.03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н) | т | 7 345,12 |
| 109 | 23.51.12.03.2.01.01-0003 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М500 Д0 (ЦЕМ I 42,5Н) | т | 15 299,47 |
| 110 | 23.51.12.03.2.01.02-0014 | Цемент с минеральными добавками М550 Д20 | т | 6 426,00 |
| 111 | 23.51.12.03.2.01.05-0005 | Шлакопортландцемент сульфатостойкий М400 ССШПЦ (ЦЕМ III 32,5) | т | 7 816,87 |
| 112 | 23.51.12.03.2.02.07-0011 | Смеси сухие ремонтные безусадочные быстротвердеющие пластифицированные расширяющиеся тонкодисперсные на портландцементе, класс 52,5, F300, W8 | кг | 80,65 |
| 113 | 23.51.12.03.2.02.08-0001 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 67 516,75 |
| 114 | 23.51.12.03.2.02.09-0002 | Портландцемент специального назначения сульфатостойкий с минеральными добавками М500 (ЦЕМ II 42,5Н СС) | т | 7 345,12 |
| Смеси бетонные |
| 115 | 23.63.10.04.1.01.01-0008 | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В7,5 (М100) | м39 | 5 113,87 |
| 116 | 23.63.10.04.1.01.01-0047 | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1200 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200) | м3 | 5 028,87 |
| 117 | 23.63.10.04.1.02.01-0006 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200) | м39 | 8 361,98 |
| 118 | 23.63.10.04.1.02.02-0028 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений, класс В22,5 (М300) | м39 | 4 919,48 |
| 119 | 23.63.10.04.1.02.03-0004 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В10 (М150) | м39 | 7 333,48 |
| 120 | 23.63.10.04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 7 426,98 |
| 121 | 23.63.10.04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | м3 | 6 491,98 |
| 122 | 23.63.10.04.1.02.05-0011 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В30 (М400) | м3 | 6 576,98 |
| Смеси асфальтобетонные |
| 123 | 23.99.13.04.2.01.01-0039 | Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип А марка I | т | 6 066,98 |
| 124 | 23.99.13.04.2.01.01-0041 | Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка I | т | 6 066,98 |
| 125 | 23.99.13.04.2.01.01-0047 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка II | т1 | 6 236,98 |
| 126 | 23.99.13.04.2.01.01-0048 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка I | т | 6 151,98 |
| 127 | 23.99.13.04.2.01.01-0049 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II | т | 6 746,98 |
| 128 | 23.99.13.04.2.01.01-1030 | Смеси асфальтобетонные А 22 НН | т | 6 721,48 |
| 129 | 23.99.13.04.2.01.01-1041 | Смеси асфальтобетонные SP-16 | т | 6 831,98 |
| 130 | 23.99.13.04.2.01.02-0008 | Смеси асфальтобетонные пористые мелкозернистые марка II | т13 | 3 814,48 |
| 131 | 23.99.13.04.2.02.01-0002 | Смеси литые асфальтобетонные горячие тип II | т3 | 9 381,98 |
| 132 | 23.99.13.04.2.03.01-0002 | Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-15 | т | 7 273,98 |
| 133 | 23.99.13.04.2.03.01-0003 | Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-20 | т | 7 103,98 |
| Наполнители, растворы |
| 134 | 23.64.10.04.3.01.01-0004 | Наполнитель из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | т15,16 | 85 990,72 |
| 135 | 23.64.10.04.3.01.07-0025 | Раствор штукатурный, известковый, М100 | м3 | 5 769,48 |
| 136 | 23.64.10.04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 4 688,87 |
| 137 | 23.64.10.04.3.01.09-0015 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 4 314,29 |
| 138 | 23.64.10.04.3.01.12-0003 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М50 | м3 | 4 348,87 |
| 139 | 23.64.10.04.3.01.12-0004 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М75 | м3 | 4 263,87 |
| Смеси сухие |
| 140 | 23.64.10.04.3.02.05-0002 | Смеси сухие штукатурные гипсовые с легким заполнителем и полимерными добавками, класс B3,5 (M50) | кг | 21,94 |
| 141 | 20.30.22.04.3.02.09-0102 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | т | 85 438,87 |
| 142 | 23.64.10.04.3.02.13-0223 | Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные, класс B7,5 (М100) | т | 7 781,82 |
| Конструкции и изделия сборные железобетонные и бетонные |
| 143 | 23.61.12.05.1.01.05-0011 | Балка пролетных строений на автомобильных дорогах, длиной до 17 м, бетон В22,5 (М300), расход арматуры 100 кг/м3 | м3 | 41 426,41 |
| 144 | 23.61.12.05.1.01.09-0002 | Кольцо для колодцев сборное железобетонное, диаметр 1000 мм | м | 5 705,48 |
| 145 | 23.61.12.05.1.01.09-0003 | Кольцо для колодцев сборное железобетонное, диаметр 1500 мм | м | 8 050,31 |
| 146 | 23.61.12.05.1.01.09-0056 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг | шт | 2 129,62 |
| 147 | 23.61.12.05.1.01.10-0064 | Лоток Л4-8, бетон В15 (М200), объем 0,72 м3, расход арматуры 51,58 кг | шт | 5 262,98 |
| 148 | 23.61.12.05.1.01.10-0131 | Лотки каналов и тоннелей железобетонные для прокладки коммуникаций | м3 | 20 895,53 |
| 149 | 23.61.12.05.1.01.11-0044 | Плита днища ПН10, бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг | шт | 1 762,00 |
| 150 | 23.61.12.05.1.01.13-0041 | Плиты железобетонные опорные прочие | м3 | 43 788,87 |
| 151 | 23.61.12.05.1.01.13-0043 | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ | м3 | 36 063,90 |
| 152 | 23.61.12.05.1.02.07-0011 | Стойка железобетонная | м3 | 27 131,52 |
| 153 | 23.61.12.05.1.02.07-0022 | Стойка железобетонная вибрированная для опор линий электропередач, бетон B25, расход арматуры 104 кг/м3 | м3 | 26 647,20 |
| 154 | 23.61.12.05.1.02.07-0023 | Стойка железобетонная вибрированная для опор наружного освещения и контактной сети городского электрифицированного транспорта, бетон B27,5, расход арматуры 150 кг/м3 | м3 | 26 608,02 |
| 155 | 23.61.12.05.1.02.07-0041 | Стойка железобетонная СНЦс-5,1-11,5, бетон B40, объем 0,476 м3, расход арматуры 277,2 кг | шт19,9 | 24 269,00 |
| 156 | 23.61.12.05.1.02.07-0045 | Стойка железобетонная СЦс-0,65-8, бетон B22,5, объем 0,198 м3, расход арматуры 40,49 кг | шт19,9 | 15 513,95 |
| 157 | 23.61.12.05.1.02.07-0112 | Столбик сигнальный железобетонный СС-1 | м3 | 18 288,87 |
| 158 | 23.61.12.05.1.02.08-0081 | Трубы железобетонные безнапорные раструбные, диаметр 400 мм | м | 3 784,80 |
| 159 | 23.61.12.05.1.02.08-0082 | Трубы железобетонные безнапорные раструбные, диаметр 500 мм | м | 3 258,64 |
| 160 | 23.61.12.05.1.02.09-0002 | Трубы железобетонные напорные, диаметр 600 мм | м | 5 104,40 |
| 161 | 23.61.12.05.1.02.09-0004 | Трубы железобетонные напорные, диаметр 800 мм | м4 | 7 426,63 |
| 162 | 23.61.12.05.1.03.07-0992 | Колонны прямоугольного сечения сплошные, бетон B25, вес до 5 т, объем от 0,2 до 1 м3, расход арматуры 100 кг/м3 | м3 | 30 581,89 |
| 163 | 23.61.12.05.1.03.09-0002 | Перемычка брусковая 1ПБ13-1-п, бетон B15, объем 0,010 м3, расход арматуры 0,61 кг | шт | 123,39 |
| 164 | 23.61.12.05.1.03.09-0078 | Перемычка брусковая прямоугольная объем до 0,5 м3, бетон B15, расход арматуры 40 кг/м3 | м3 | 46 451,10 |
| 165 | 23.61.12.05.1.03.13-0011 | Ригели тяжелого каркаса с расходом металла до 200 кг, типа РГА | м3 | 35 052,08 |
| 166 | 23.61.12.05.1.04.02-0142 | Диафрагмы жесткости с проемами, бетон B20, расход арматуры 200 кг/м3 | м3 | 30 506,61 |
| 167 | 23.61.12.05.1.04.10-0001 | Панели и блоки цоколя железобетонные, наружных стен подвалов из бетона плотностью 1900 кг/м3 и более | м3 | 19 025,88 |
| 168 | 23.61.12.05.1.04.11-0001 | Панели цокольные, стеновые наружные подвалов и подполий многослойные толщиной 30 см, плоские без проемов, бетон B15 плотностью 1900 кг/м3 и более, легкого шунгизитобетона B5, утеплителя ПСБ-С-40, длиной более 3,9 м | м2 | 20 659,71 |
| 169 | 23.61.12.05.1.04.13-0001 | Панели стеновые сплошные плоские прочие | м3 | 21 572,47 |
| 170 | 23.61.12.05.1.04.15-0043 | Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной 39-41 см, с расходом стали до 7 кг/м2 | м221 | 3 891,50 |
| 171 | 23.61.12.05.1.04.17-0002 | Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1900 кг/м3 и более | м3 | 36 522,80 |
| 172 | 23.61.12.05.1.04.25-0131 | Панели стеновые внутренние железобетонные без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские | м3 | 33 091,16 |
| 173 | 23.61.12.05.1.04.27-0012 | Панели стеновые и перегородочные прямоугольные плоские и переменного сечения до 18 м2 длиной от 3 до 12 м, массой до 5 т, бетон B15, расход арматуры 50 кг/м3 | м3 | 25 532,56 |
| 174 | 23.61.12.05.1.05.01-0071 | Балки фундаментные ФБ 6-1, бетон B15, объем 0,62 м3, расход арматуры 47,80 кг | шт | 15 013,65 |
| 175 | 23.61.12.05.1.05.04-0012 | Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 8.12-3, бетон B12,5, объем 0,22 м3, расход арматуры 2,56 кг | шт | 1 587,45 |
| 176 | 23.61.12.05.1.05.04-0020 | Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.12-2, бетон B10, объем 0,26 м3, расход арматуры 3,52 кг | шт | 3 115,46 |
| 177 | 23.61.12.05.1.05.05-0026 | Плиты фундаментные прямоугольные плоские, бетон B12,5, объем от 0,2 до 1 м3, расход арматуры до 10 кг/м3 | м3 | 21 770,43 |
| 178 | 23.61.12.05.1.05.08-0073 | Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,24 м3, тип Т-3 | шт | 36 501,13 |
| 179 | 23.61.12.05.1.05.10-0010 | Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные, бетон B15 (М200), расход арматуры от 130,1 до 140 кг на м3 бетона, в плотном теле | м3 | 16 361,64 |
| 180 | 23.61.12.05.1.05.14-0016 | Фундаменты под опоры ВЛ Ф4-А (бетон B30, расход арматуры 177 кг) | м3 | 27 357,09 |
| 181 | 23.61.12.05.1.06.04-0059 | Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ38-12-8, бетон B22,5, объем 0,994 м3, расход арматуры 7,58 кг | шт | 8 032,77 |
| 182 | 23.61.12.05.1.06.04-0099 | Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ54-12-8, бетон B22,5, объем 1,41 м3, расход арматуры 14,1 кг | шт | 10 872,62 |
| 183 | 23.61.12.05.1.06.04-1363 | Плиты перекрытия многопустотные приведенной толщиной 12 см, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) 1050 кг/м2 | м2 | 1 746,82 |
| 184 | 23.61.12.05.1.06.04-1401 | Плиты перекрытия многопустотные ПК 24-10-8та, бетон B15, объем 0,3 м3, расход арматуры 7,58 кг | шт | 3 443,26 |
| 185 | 23.61.12.05.1.06.12-0001 | Плиты покрытий железобетонные ребристые из тяжелого бетона | м3 | 23 073,52 |
| 186 | 23.61.12.05.1.06.14-0011 | Плиты железобетонные многопустотные | м3 | 12 217,15 |
| 187 | 23.61.12.05.1.06.14-0022 | Плиты перекрытия безбалочные с отверстиями и без отверстий, бетон B22,5, размером до 9 м2 | м3 | 20 154,58 |
| 188 | 23.61.12.05.1.07.01-0032 | Вентиляционный блок, бетон В 25, расход арматуры 50 кг/м3 бетона в деле, с одним рядом каналов, длиной блока до 3 м, толщиной до 30 см | м3 | 35 206,73 |
| 189 | 23.61.12.05.1.07.05-0001 | Блоки железобетонные объемные шахт лифтов | м3 | 26 961,47 |
| 190 | 23.61.12.05.1.07.09-0042 | Марши лестничные железобетонные с чистой бетонной поверхностью | м3 | 19 645,15 |
| 191 | 23.61.12.05.1.07.12-0061 | Плиты (экраны) железобетонные для ограждения балконов и лоджий | м3 | 23 442,00 |
| 192 | 23.61.12.05.1.07.21-0001 | Плиты железобетонные лоджий | м3 | 21 560,15 |
| 193 | 23.61.12.05.1.07.21-0084 | Плиты лоджий сплошные, без гидроизоляции и покрытий пола, нормативной нагрузкой 1000 кг/м2, толщиной 20 см, массой от 5 до 15 т | м2 | 14 829,24 |
| 194 | 23.61.12.05.1.07.24-0021 | Плиты подоконные на цементном вяжущем с гладкой поверхностью под окраску (категория качества А2) длиной 1600 мм и более, толщиной 45 мм, бетон В15, расход арматуры и закладных деталей до 2 кг/м2 | м2 | 16 915,29 |
| 195 | 23.61.12.05.1.07.25-0043 | Лестничная площадка с бетонным полом, не требующим отделки, объем до 0,5 м3, бетон B15, расход арматуры 44 кг/м3 | м3 | 24 080,77 |
| 196 | 23.61.12.05.1.08.01-0070 | Блоки железобетонные насадок из бетона класса B22,5, W6, F300 с расходом арматуры 153,20 кг/м3 | м3 | 44 743,47 |
| 197 | 23.61.12.05.1.08.01-0080 | Блоки железобетонные подферменников и прокладников, переходные плиты, бетон B22,5, расход арматуры 100 кг/м3 (для опор мостов и путепроводов) | м3 | 24 533,42 |
| 198 | 23.61.12.05.1.08.02-0015 | Камни железобетонные бортовые БР 300.30.15 /бетон B30, объем 0,126 м3, расход арматуры 4,85 кг | шт | 1 538,25 |
| 199 | 23.61.12.05.1.08.06-0026 | Плиты дорожные 1П30.18.30, бетон B30, объем 0,88 м3, расход арматуры 46,48 кг | шт | 7 796,50 |
| 200 | 23.61.12.05.1.08.06-0055 | Плиты дорожные 2П60.35-30А-IV, бетон B22,5, объем 2,93 м3, расход арматуры 219,57 кг, постельная площадь 21,0 м2 | шт | 50 285,56 |
| 201 | 23.61.12.05.1.08.06-0063 | Плиты дорожные ПДН, ПДО, бетон B25, объем 1,68 м3, расход арматуры 112,52 кг | шт | 19 355,62 |
| 202 | 23.61.12.05.1.08.09-0003 | Опорные подушки ОП 3 (бетон B15, объем 0,015 м3, расход арматуры 2,1 кг) | шт | 331,28 |
| 203 | 23.61.12.05.1.08.14-0172 | Упоры анкерные массой свыше 2,0 т | м3 | 22 610,60 |
| 204 | 23.61.11.05.2.01.01-0001 | Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона пустотелые B15 (М200), объем 0,3 до 0,5 м3 | м3 | 4 496,42 |
| 205 | 23.61.11.05.2.02.01-0004 | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем полнотелые М100, объем 0,3 до 0,5 м3 | м3 | 6 166,95 |
| 206 | 23.61.11.05.2.02.01-0005 | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М100, объем 0,5 м3 и более | м3 | 5 828,46 |
| 207 | 23.61.11.05.2.02.01-0057 | Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС24-6-6-Т, бетон В7,5 (М100, объем 0,815 м3, расход арматуры 2,36 кг | шт | 4 365,43 |
| 208 | 23.61.11.05.2.02.06-0003 | Блок керамзитобетонный стеновой двухпустотный, размер 20x20x40 см | шт | 50,37 |
| 209 | 23.61.11.05.2.02.09-0013 | Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 500 кг/м3, класс В 2,5 | м3 | 4 425,37 |
| 210 | 23.61.11.05.2.02.09-0046 | Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 600 кг/м3, класс В 2,5 | м323 | 4 425,37 |
| 211 | 23.61.11.05.2.02.11-0008 | Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая цветная, толщина 60 мм | м2 | 638,89 |
| 212 | 23.61.11.05.2.02.18-0001 | Панели стеновые прямоугольные керамзитобетонные М50, площадь до 5 м2 | м3 | 5 105,37 |
| 213 | 23.61.11.05.2.02.21-0026 | Плитка бетонная тротуарная декоративная (брусчатка), форма кирпичик, толщина 60 мм | м2 | 834,39 |
| 214 | 23.61.11.05.2.02.22-0013 | Плитка бетонная тротуарная фигурная, толщина 80 мм | м2 | 915,14 |
| 215 | 23.61.11.05.2.03.01-0012 | Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 35 | м3 | 5 674,83 |
| 216 | 23.61.11.05.2.03.01-0015 | Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 100 | м3 | 17 950,53 |
| 217 | 23.61.11.05.2.03.03-0031 | Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 | шт | 188,92 |
| 218 | 23.61.11.05.2.03.03-0032 | Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 | шт | 506,80 |
| Кирпич |
| 219 | 23.61.11.05.2.03.08-0004 | Камни силикатные пустотелые одинарные, размер 250x120x138 мм, марка 150 | 1000 шт | 28 302,92 |
| 220 | 23.61.11.05.2.03.13-0004 | Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размер 250x120x65 мм, марка 150 | 1000 шт | 7 068,87 |
| 221 | 23.61.11.05.2.03.16-0004 | Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размер 250x120x65 мм, марка 150 | 1000 шт | 20 835,43 |
| 222 | 23.61.11.05.2.03.17-0004 | Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размер 250x120x88 мм, марка 150 | 1000 шт | 9 363,87 |
| 223 | 23.32.12.06.1.01.02-0006 | Камни керамические одинарные, размер 250х120х140 мм, марка 125 | 1000 шт | 20 839,88 |
| 224 | 23.32.11.06.1.01.02-0027 | Камни керамические пустотелые одинарные, размер 250x120x140 мм, марка 150 | 1000 шт | 22 538,87 |
| 225 | 23.32.11.06.1.01.05-0016 | Кирпич керамический лицевой, размер 250x120x65 мм, марка 125 | 1000 шт19 | 16 418,87 |
| 226 | 23.32.11.06.1.01.05-0035 | Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250x120x65 мм | 1000 шт | 9 703,87 |
| 227 | 23.32.11.06.1.01.05-0036 | Кирпич керамический одинарный, размер 250x120x65 мм, марка 125 | 1000 шт | 14 506,37 |
| 228 | 23.32.11.06.1.01.06-0011 | Кирпич кислотоупорный прямой КП, класс А | т | 25 444,80 |
| 229 | 23.20.12.06.1.01.08-0005 | Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 °С, размер 250x120x65 мм, марка 100 | 1000 шт | 42 938,87 |
| Плитка |
| 230 | 23.31.10.06.2.01.02-0013 | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, белая с завалом | м24 | 647,61 |
| 231 | 23.31.10.06.2.02.01-0051 | Плитка керамическая неглазурованная для полов гладкая, многоцветная квадратная и прямоугольная | м2 | 715,55 |
| 232 | 23.31.10.06.2.02.01-0071 | Плитка керамическая неглазурованная для полов гладкая, одноцветная с красителем квадратная и прямоугольная | м2 | 511,13 |
| 233 | 23.31.10.06.2.02.01-0083 | Плитка керамическая глазурованная для полов рельефная, квадратная и прямоугольная с одноцветным рисунком, декорированная методом сериографии, толщина 11 мм | м2 | 966,76 |
| 234 | 23.31.10.06.2.02.01-1002 | Плитка керамическая глазурованная для полов гладкая, декорированная методом набрызгивания, толщина 8 мм, размер 300х300 мм | м2 | 455,65 |
| 235 | 23.31.10.06.2.03.02-0024 | Плитка керамическая фасадная, глазурованная, рельефная, белая и цветная, однотонная, толщина 9 мм | м2 | 1 454,40 |
| 236 | 23.31.10.06.2.04.01-0031 | Плитка кислотоупорная шамотная, клиновая, толщина 20 мм | м2 | 1 303,22 |
| 237 | 23.31.10.06.2.05.03-0002 | Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300x600x10 мм, 600x600x10 мм | м2 | 770,43 |
| Металлоконструкции и их части, изделия металлические, металлопрокат |
| 238 | 25.12.10.07.1.01.01-0001 | Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/30, размером 1200x2100 мм | шт | 14 107,74 |
| 239 | 25.12.10.07.1.01.01-0016 | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 800x2100 мм | шт | 13 913,95 |
| 240 | 25.12.10.07.1.01.03-0021 | Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.02.1 | шт9 | 33 266,35 |
| 241 | 25.11.23.07.2.01.04-0021 | Кондуктор для обетонирования блоков закладных частей, марка стали С 255, масса 7820 кг | т | 133 207,60 |
| 242 | 25.11.23.07.2.02.04-0009 | Фундамент стальной к многогранной опоре ПМ 220-2, диаметр 1220 мм, длина 6800 мм | шт | 1 047 661,01 |
| 243 | 25.11.23.07.2.02.05-0021 | Траверсы стальные | т | 90 308,95 |
| 244 | 25.11.23.07.2.03.06-0081 | Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей | т | 98 087,53 |
| 245 | 25.11.23.07.2.03.06-0101 | Ригели фахверка | т | 92 955,44 |
| 246 | 25.11.23.07.2.05.01-0032 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 101 534,02 |
| 247 | 24.33.30.07.2.05.02-0017 | Панели металлические трехслойные стеновые бескаркасные с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления стендовый 3ПТС1040.50-СО.6 | м2 | 2 730,89 |
| 248 | 24.33.30.07.2.05.02-0036 | Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана без нащельников. Способ изготовления непрерывный ПТС 1022.80-СО.8 | м2 | 2 730,89 |
| 249 | 24.33.30.07.2.05.02-0083 | Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из минераловатных плит доборные, толщина утеплителя 120 мм-ПТСД 150-С0.7 | м2 | 2 730,89 |
| 250 | 25.11.23.07.2.05.03-0011 | Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом, расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг | т | 101 357,52 |
| 251 | 25.11.23.07.2.06.03-0151 | Профиль потолочный направляющий ППН-1 20/20/0,55 | м | 40,65 |
| 252 | 25.11.23.07.2.06.03-0199 | Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 75x50x0,6 мм | м | 81,79 |
| 253 | 25.11.23.07.2.06.06-0051 | Профиль стальной оцинкованный в комплекте с направляющими и стоечными | т | 244 514,06 |
| 254 | 25.11.23.07.2.06.06-0091 | Фасадная панель из оцинкованной стали с покрытием полиэстер | м2 | 824,33 |
| 255 | 25.11.23.07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т | т | 130 568,91 |
| 256 | 25.11.23.07.2.07.04-0014 | Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 130 568,91 |
| 257 | 25.11.23.07.2.07.04-0016 | Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы свыше 1,0 т | т | 118 814,74 |
| 258 | 25.11.23.07.2.07.12-0006 | Элементы конструктивные вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 112 098,07 |
| 259 | 25.11.23.07.2.07.12-0019 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 113 777,24 |
| 260 | 25.11.23.07.2.07.12-0020 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 115 456,41 |
| 261 | 25.11.23.07.2.07.12-0031 | Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 117 135,57 |
| 262 | 25.11.23.07.2.07.13-0071 | Конструкции стальные перил | т | 111 451,87 |
| 263 | 25.11.23.07.2.07.13-0161 | Площадки просадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений | т | 92 618,09 |
| 264 | 25.11.21.07.3.02.03-0004 | Пролетные строения автодорожных мостов, пролет до 66 м, обычное исполнение | т | 89 933,07 |
| 265 | 25.11.21.07.3.02.08-0011 | Опорные части пролетных строений из прокатной стали массой до 0,125 т | т | 127 210,57 |
| 266 | 25.11.21.07.3.02.10-0018 | Шов деформационный многопрофильный с поворотными траверсами, с резиновым компенсатором, с расчетным перемещением +/-120 мм перпендикулярно и параллельно оси конструкции шва | м | 15 831,29 |
| 267 | 25.11.21.07.3.02.11-0061 | Опоры из труб | т | 93 021,44 |
| 268 | 25.11.21.07.3.02.11-0071 | Подмости из профиля | т | 128 118,23 |
| 269 | 25.11.22.07.4.01.04-0007 | Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог, высота до 200 м, масса 1 м от 400 до 600 кг | т | 105 852,66 |
| 270 | 25.11.22.07.4.03.01-0001 | Опоры (мачты) ВЛ 35кВ линий электропередачи и открытых подстанций, неоцинкованные, без подставок, анкерно-угловые одностоечные двухцепные | т | 90 493,16 |
| 271 | 25.11.22.07.4.03.01-0033 | Опоры (мачты) ВЛ 220 кВ линий электропередачи и открытых подстанций, неоцинкованные, без подставок, промежуточные, одностоечные, свободностоящие, нормальные одноцепные, двухцепные | т | 89 872,62 |
| 272 | 25.11.22.07.4.03.03-0009 | Опоры стальные многогранные линий электропередачи ПМ 220-2 | шт | 424 120,82 |
| 273 | 25.11.22.07.4.03.06-0015 | Опора несиловая фланцевая граненая коническая, ОГК-8-ц | шт | 17 485,25 |
| 274 | 25.11.22.07.4.03.08-0001 | Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 220 кВ, анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие | т | 89 872,62 |
| 275 | 22.29.29.07.4.03.12-0016 | Опора наружного освещения композитная, несиловая, с металлическим фланцем высотой 250 мм, размером основания 230х230х3(4) мм, нагрузка на вершину 250 кг, номинальный диаметр основания/вершины 110/60 мм, толщина стенки 4 мм, высота 3000 мм | шт | 7 462,26 |
| 276 | 25.29.11.07.5.01.01-0002 | Емкости габаритные для хранения жидкостей и газов, без арматуры, поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий от 1 до 3 т | т | 81 355,50 |
| 277 | 25.11.23.08.1.02.01-0001 | Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметр 100 мм | шт | 668,56 |
| 278 | 25.11.23.08.1.02.06-0014 | Люк чугунный легкий Л(A30)-ТС-1-60 | шт | 5 046,77 |
| 279 | 25.11.23.08.1.02.06-0023 | Люк чугунный круглый средний Л(B125)-К-1-60 | шт | 4 755,20 |
| 280 | 25.11.23.08.1.02.06-0043 | Люк чугунный тяжелый | шт | 7 547,65 |
| 281 | 25.11.23.08.1.02.16-0043 | Свая стальная винтовая ВСЛМ, диаметр ствола 219 мм, толщина стенки 6 мм, длина 5000 мм | шт | 29 850,26 |
| 282 | 25.93.13.08.1.02.17-0132 | Сетка плетеная из проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,4 мм, размер ячейки 12x12 мм | м2 | 246,96 |
| 283 | 25.93.13.08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия | м2 | 546,76 |
| 284 | 25.93.11.08.2.01.01-0001 | Канат закрытый с двумя слоями Z-образной проволоки и сердечником, без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметр 38,5 мм | 10 м | 5 067,82 |
| 285 | 25.93.11.08.2.02.05-0054 | Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 32 мм | 10 м | 2 663,11 |
| 286 | 25.93.11.08.2.02.09-0035 | Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 15мм | 10 м | 595,93 |
| 287 | 24.34.11.08.3.03.05-0020 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 6,0-6,3 мм | т | 85 109,67 |
| 288 | 24.10.65.08.3.04.03-1016 | Круг стальной горячекатаный из коррозионностойкой и жаропрочной стали, марки 40Х13, 12Х18Н10Т ГОСТ 5949/5632, диаметр 9-19 мм | т | 51 648,07 |
| 289 | 24.10.31.08.3.05.02-0081 | Прокат толстолистовой горячекатаный, марка стали 09Г2С, толщина 3-8 мм | т | 97 489,32 |
| 290 | 24.10.51.08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | т | 137 785,93 |
| 291 | 24.10.71.08.3.08.02-0052 | Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 50x50x5 мм | т | 112 402,95 |
| 292 | 24.10.71.08.3.09.01-0085 | Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,4 | м2 | 474,50 |
| 293 | 24.10.71.08.3.09.01-0112 | Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,5 | м2 | 590,28 |
| 294 | 24.10.71.08.3.09.01-0114 | Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,8 | м2 | 1 357,42 |
| 295 | 24.10.80.08.3.10.02-0011 | Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л5-УМ, сталь марки С255 | т | 66 841,13 |
| 296 | 24.10.71.08.3.11.01-0054 | Швеллеры № 16-18, марка стали Ст3сп | т | 75 576,20 |
| 297 | 24.10.71.08.3.11.01-0056 | Швеллеры № 16-24, марка стали 18сп | т | 82 712,66 |
| 298 | 24.10.71.08.3.11.01-0081 | Швеллеры № 40, нормальной точности прокатки, из горячекатаного проката, марка стали С235, немерной длины | т | 125 168,70 |
| 299 | 24.10.62.08.4.01.02-0013 | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 97 825,16 |
| 300 | 24.10.62.08.4.02.01-0021 | Сетка арматурная сварная | т | 85 865,05 |
| 301 | 24.10.62.08.4.02.03-1032 | Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс А-I, диаметр 12 мм | т | 138 125,16 |
| 302 | 24.34.11.08.4.03.01-0012 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметр 5 мм | т | 53 052,79 |
| 303 | 24.10.62.08.4.03.02-0006 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 16-18 мм | т | 70 818,21 |
| 304 | 24.10.62.08.4.03.03-0032 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм | т | 66 172,86 |
| 305 | 24.10.62.08.4.03.03-0034 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 16-18 мм | т | 63 570,16 |
| 306 | 25.12.10.09.1.01.01-0004 | Витражи для общественных, производственных и жилых зданий одинарные из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с листовым стеклом, неоткрываемые | м2 | 6 730,37 |
| 307 | 24.42.22.09.2.03.04-0001 | Профиль алюминиевый прессованный | т | 202 773,07 |
| 308 | 25.12.10.09.4.02.03-1000 | Блок дверной из алюминиевого профиля распашной с одинарным остеклением, площадь свыше 2,5 м2 | м2 | 15 494,06 |
| 309 | 25.12.10.09.4.03.07-1002 | Блок оконный одинарный из алюминиевых профилей с двойным остеклением, площадь от 1,5 до 2,7 м2 | м2 | 13 232,86 |
| 310 | 24.42.24.10.1.02.02-0103 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 1 мм | кг | 391,11 |
| 311 | 24.42.22.10.1.02.04-0009 | Прутки алюминиевые круглого сечения, марка АД1, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметр 135-200 мм | т | 248 191,13 |
| Изделия и конструкции из дерева |
| 312 | 16.10.21.11.1.01.04-0024 | Доска для покрытия полов шпунтованная из древесины хвойных пород антисептированная ДП-27, толщина 27 мм, ширина без гребня 100-140 мм | м3 | 25 088,87 |
| 313 | 16.10.21.11.1.01.13-0003 | Паркет штучный из древесины пород дуб, ясень, клен | м2 | 2 515,65 |
| 314 | 02.20.11.11.1.02.01-0011 | Бревна хвойных пород окоренные, для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II | м3 | 19 989,88 |
| 315 | 02.20.11.11.1.02.06-0001 | Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметр 22-34 см, длина 6,5 м | м3 | 8 513,86 |
| 316 | 16.10.10.11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III | м3 | 13 431,72 |
| 317 | 16.10.10.11.1.03.01-0082 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II | м3 | 13 613,86 |
| 318 | 16.10.10.11.1.03.06-0094 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II | м3 | 12 168,87 |
| 319 | 16.10.10.11.1.03.06-0095 | Доски обрезные хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, III сорт | м3 | 14 463,87 |
| 320 | 16.23.11.11.2.02.01-1166 | Блоки дверные внутренние, глухие, двупольные, с решетчатым заполнением щита, без отделки, со скобяными приборами, с защелкой ЗЩ1-3, ДГ 21-13, площадь 2,63 м2 | м2 | 2 160,20 |
| 321 | 16.23.11.11.2.02.01-1208 | Блоки дверные внутренние, двупольные, глухие, с мелкопустотным заполнением щита, с лицевым покрытием из прессованных панелей, окрашенные, без скобяных приборов (кроме петель), ДГ21-13, площадь 2,63 м2 | м2 | 1 784,96 |
| 322 | 16.23.11.11.2.02.01-1272 | Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, проолифленные, ДГ 21-9, площадь 1,8 м2 | м2 | 4 385,36 |
| 323 | 16.23.11.11.2.02.04-0011 | Блок дверной деревянный трудносгораемый с обшивкой полотна хризотиловым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольный ДС 21-13ГТ, площадь 2,66 м2 | м2 | 4 785,40 |
| 324 | 16.21.22.11.2.03.02-1004 | Ламинат (покрытие напольное ламинированное), 32 класс износостойкости, толщина 8 мм | м2 | 496,54 |
| 325 | 16.21.14.11.2.08.02-0013 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-400, толщина 10 мм | 1000 м2 | 258 070,43 |
| 326 | 16.21.13.11.2.09.05-0024 | Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длина 2500 мм, ширина 1250 мм, толщина 12 мм | м2 | 753,60 |
| 327 | 16.21.12.11.2.11.04-0041 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/III, толщина 15 мм | м3 | 41 597,81 |
| 328 | 16.23.19.11.2.13.04-0011 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 2 962,62 |
| 329 | 22.23.14.11.3.01.02-0013 | Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с офисной фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь более 2 м2 | м2 | 11 591,91 |
| 330 | 22.23.14.11.3.01.03-0007 | Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный, с двухкамерным стеклопакетом 32 мм, площадь более 1,5 м2 | м2 | 4 492,06 |
| 331 | 22.23.14.11.3.02.01-0016 | Блок оконный из ПВХ профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2 | м2 | 3 796,49 |
| 332 | 22.23.14.11.3.02.03-0005 | Блок оконный из ПВХ-профилей с листовым стеклом и стеклопакетом двустворный с форточными створками ОПРСП 15-13,5, площадью 1,93 м2, ОПРСП 15-15, площадью 2,15 м2 | м2 | 4 273,48 |
| 333 | 22.23.14.11.3.02.03-0007 | Блок оконный из ПВХ-профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворный ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 | м2 | 4 817,26 |
| 334 | 22.23.19.11.3.03.01-0005 | Доски подоконные из ПВХ, ширина 300 мм | м | 263,45 |
| Изделия и конструкции из пластмассы |
| 335 | 22.23.19.11.3.03.03-0011 | Опора освещения стеклопластиковая прямостоечная, ООСП-9,0п | шт | 18 036,54 |
| 336 | 22.23.19.11.3.03.03-0032 | Фундамент стеклопластиковый прямостоечный под опору освещения, ФСПП-210-2,3 | шт | 5 224,88 |
| 337 | 22.23.19.11.3.03.13-0022 | Уголок для панелей из ПВХ, длина 3,0 м, размер 25x25 мм, белый | шт | 49,11 |
| 338 | 22.21.30.11.3.03.19-0304 | Панель из поликарбоната, монолитная, бесцветная, толщина 3,0 мм | м2 | 1 114,34 |
| Материалы и изделия для кровли |
| 339 | 25.11.23.12.1.01.05-0066 | Труба металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 100 мм, длина 3000 мм | шт | 1 681,54 |
| 340 | 23.99.12.12.1.02.01-0001 | Гидроизол ГИ-К | м2 | 73,70 |
| 341 | 23.99.12.12.1.02.03-0051 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭКП, основа полиэстер, гибкость не выше - 15 °C, масса 1 м2 до 5,0 кг, прочность не менее 600 Н, теплостойкость не менее 120 °C | м2 | 539,30 |
| 342 | 23.99.12.12.1.02.03-0053 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭМП, основа полиэстер, гибкость не выше - 15 °C, масса 1 м2 до 5,5 кг, прочность не менее 360 Н, теплостойкость не менее 120 °C | м2 | 226,61 |
| 343 | 23.99.12.12.1.02.03-0055 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭПП, основа полиэстер, гибкость не выше - 15 °C, масса 1 м2 4,0 кг, прочность не менее 360 Н, теплостойкость не менее 120 °C | м2 | 222,13 |
| 344 | 23.99.12.12.1.02.05-0053 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ХПП, основа стеклохолст, гибкость не выше -15 °C, масса 1 м2 до 4,0 кг, прочность не менее 360 Н, теплостойкость не менее 120 °C | м2 | 260,56 |
| 345 | 23.99.12.12.1.02.06-0012 | Рубероид кровельный РКК-350 | м2 | 53,19 |
| 346 | 23.99.12.12.1.02.06-0022 | Рубероид кровельный РКП-350 | м2 | 36,64 |
| 347 | 23.99.12.12.1.02.08-0071 | Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый, основа стеклоткань, с защитным слоем из пленки с обеих сторон, гибкость не выше -3 °C, масса 1 м2 до 3,5 кг, прочность не менее 800 Н, теплостойкость не менее 85 °C | м2 | 188,52 |
| 348 | 23.99.12.12.1.02.10-0089 | Мембрана кровельная армированная на основе ПВХ, толщина 1,2 мм | м2 | 408,28 |
| 349 | 23.99.12.12.1.02.10-1344 | Мембрана полимерная гидроизоляционная ЭПДМ, толщина 1,0 мм | м2 | 496,90 |
| 350 | 22.21.30.12.1.02.11-0014 | Мембрана полипропиленовая ветро-влагозащитная паропроницаемая, пожарно-технические характеристики Г3, РП1, В2, плотность потока водяного пара 2000 г/(м2*24ч), водоупорность не менее 300 мм.вод.ст | 10м2 | 431,81 |
| 351 | 23.99.12.12.1.02.15-0021 | Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ТПП, основа стеклоткань, гибкость не выше -3 °C, масса 1 м2 до 3,5 кг, прочность не менее 800 Н, теплостойкость не менее 85 °C | м2 | 116,60 |
| 352 | 24.32.20.12.1.03.02-1004 | Металлочерепица из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 320,94 |
| 353 | 23.32.12.12.1.03.07-0001 | Черепица керамическая рядовая, размер 430х260 мм | 1000шт | 103 671,37 |
| 354 | 22.23.19.12.1.03.07-1026 | Коньковые торцевые элементы (фирафиксы) для цементно-песчаной черепицы, из ПВХ, высота 260 мм, длина выступа 75 мм | 10шт | 10 366,70 |
| 355 | 23.99.19.12.2.01.01-0013 | Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов, из стали тонколистовой оцинкованной, толщиной 0,55 мм, криволинейные | м2 | 646,35 |
| 356 | 24.33.30.12.2.02.01-0004 | Панель звукоизолирующая, шумозащитная цокольная, ПШ-8/8 ОЦ, с глухой фасадной крышкой, размер 2960x500x115 мм | м2 | 5 532,93 |
| 357 | 24.33.30.12.2.02.01-0013 | Панель звукопоглощающая, звукоизолирующая, шумозащитная средняя, ПШО-12/12 А, с перфорированной фасадной крышкой с отверстиями, размер 2960x500x115 мм | м2 | 5 532,93 |
| Материалы и изделия тепло- и звукоизоляционные |
| 358 | 23.99.19.12.2.04.01-0001 | Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные, фольгированные, толщина 50 мм | м3 | 10 449,45 |
| 359 | 23.99.19.12.2.04.04-0006 | Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладок, 125, толщина 40 мм | м3 | 14 489,97 |
| 360 | 23.99.19.12.2.04.09-0001 | Маты прошивные фольгированные, размер 2000x1200x80 мм | м3 | 17 912,69 |
| 361 | 23.99.19.12.2.05.01-0013 | Лист из вспененного полиэтилена, с односторонним фольгированием с клеевым слоем, толщина 8 мм | м2 | 278,84 |
| 362 | 23.99.19.12.2.05.01-0051 | Лист из вспененного полиэтилена, толщина 60 мм | м2 | 1 105,52 |
| 363 | 23.99.19.12.2.05.05-0004 | Плиты из минеральной ваты ПЖ-120 | м3 | 13 979,97 |
| 364 | 23.99.19.12.2.05.05-0014 | Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем ППЖ-200 | м3 | 5 172,59 |
| 365 | 23.99.19.12.2.05.06-0002 | Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ППС-40 | м3 | 5 878,87 |
| 366 | 23.99.19.12.2.05.11-0028 | Плиты теплоизоляционные перлитоцементные | м3 | 38 515,43 |
| 367 | 23.99.19.12.2.06.01-0008 | Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана для труб диаметром 57 мм, толщина изоляции 50 мм, длина 1000 мм | м | 288,29 |
| 368 | 23.99.19.12.2.06.01-0024 | Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана для труб диаметром 325 мм, толщина изоляции 50 мм, длина 1000 мм | м | 941,94 |
| 369 | 23.99.19.12.2.06.04-0001 | Скорлупы из пенобетона для изоляции стыков труб, диаметр труб 50 (57) мм | компл | 1 163,43 |
| 370 | 23.99.19.12.2.06.06-0018 | Скорлупы теплоизоляционные из пенополиуретана, фольгированные, внутренний диаметр 1220 мм, толщина 60 мм | компл | 10 786,49 |
| 371 | 23.99.19.12.2.07.01-1010 | Теплоизоляция из вспененного каучука в рулонах, толщина 19 мм, самоклеящаяся | м2 | 1 187,47 |
| 372 | 23.99.19.12.2.07.03-1026 | Теплоизоляция трубная из вспененного полиолефина с замком-застежкой для труб, толщина 13 мм, внешний диаметр 57 мм | 10м | 4 831,09 |
| 373 | 23.99.19.12.2.07.04-0176 | Трубки из вспененного каучука, толщина 6 мм, диаметр 18 мм | 10м | 290,39 |
| 374 | 23.99.19.12.2.07.05-0011 | Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, диаметр 6 мм, толщина 6 мм | 100 м | 1 752,05 |
| 375 | 23.99.19.12.2.08.02-0188 | Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 205 мм, толщина 50 мм | м | 1 145,44 |
| 376 | 23.99.19.12.2.08.02-0189 | Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 219 мм, толщина 50 мм | м | 901,28 |
| Изделия из природного камня |
| 377 | 23.70.11.13.1.01.01-0002 | Крошка мраморная, фракция 2-5 мм | кг | 12,82 |
| 378 | 23.70.11.13.1.02.04-0001 | Плиты облицовочные из мрамора, полированные, толщина 30 мм | м2 | 7 067,88 |
| 379 | 23.70.12.13.2.01.01-0011 | Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород, класс 1, лощеные, толщина 70-80 мм | м2 | 4 174,96 |
| 380 | 23.70.12.13.2.03.01-0011 | Камень булыжный | м3 | 26 414,74 |
| Клеи, материалы лакокрасочные, антикоррозийные, защитные и аналогичные |
| 381 | 20.52.10.14.1.02.04-0101 | Клей-мастика Бустилат | т | 46 999,07 |
| 382 | 20.17.10.14.2.01.06-0012 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А | т | 44 553,56 |
| 383 | 20.30.12.14.2.02.03-0015 | Краска огнезащитная на водной основе для повышения предела огнестойкости стальных конструкций | кг | 293,77 |
| 384 | 20.30.22.14.2.02.03-0021 | Краска огнезащитная на водной основе, для повышения предела огнестойкости стальных конструкций до 90 мин, плотность 1,3 г/см3, расход 0,8-2,2 кг/м2 | кг | 349,36 |
| 385 | 20.30.22.14.2.02.11-0019 | Состав огнезащитный на неорганическом связующем для защиты конструкций воздуховодов, систем приточно-вытяжной вентиляции, каналов дымоудаления, образующий при повышении температуры более 1200 °С пористый теплоизолирующий слой, 3 группа огнезащитной эффективности, расход 6,0 кг/м2 при толщине слоя покрытия 4 мм | кг | 172,56 |
| 386 | 20.30.22.14.2.02.11-0028 | Состав огнезащитный, для воздуховодов, систем приточно-вытяжной вентиляции, каналов дымоудаления | кг | 100,47 |
| 387 | 20.59.59.14.2.02.12-0711 | Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2 | т | 153 016,47 |
| 388 | 20.30.11.14.3.02.01-0219 | Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ | т | 85 722,20 |
| 389 | 20.30.11.14.3.02.01-0371 | Краска водно-дисперсионная ВД-АК-111 белая | т | 50 904,80 |
| 390 | 20.30.12.14.4.02.04-0181 | Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 бежевая | т | 58 238,86 |
| 391 | 20.30.12.14.4.02.04-0261 | Краска масляная, цветная, жидкотертая, готовая к применению для наружных и внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | т | 63 766,47 |
| 392 | 20.30.22.14.5.11.06-0004 | Смесь сухая шпатлевочная финишная полимерная с заполнителем из тонкомолотого мрамора, для ручного нанесения, расход 1,2 кг/м2 при толщине слоя покрытия 1 мм | т | 37 838,86 |
| 393 | 20.30.22.14.5.11.06-1000 | Шпатлевка финишная цементная водостойкая | кг | 16,80 |
| Материалы для благоустройства и озеленения |
| 394 | 25.11.23.15.2.03.06-0013 | Урна переворачивающаяся из стального листа, на ножках из стальной трубы, окрашенная, размер 1100х485х235 мм | шт | 1 963,07 |
| 395 | 08.92.10.16.2.01.02-0001 | Земля растительная | м3 | 1 458,87 |
| 396 | 08.92.10.16.2.01.03-0011 | Торф | м3 | 14 111,93 |
| 397 | 01.19.31.16.2.02.01-0001 | Смесь семян специальных трав универсальная | кг | 219,74 |
| 398 | 02.10.11.16.2.02.02-0022 | Береза, высота 2,0-3,0 м | шт | 4 779,08 |
| 399 | 20.15.79.16.3.02.02-0007 | Удобрения органо-минеральные торфоминеральноаммиачные ТМАУ | м3 | 25 901,43 |
| Изделия огнеупорные |
| 400 | 23.20.12.17.3.02.19-0025 | Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-I № 5, 8 | т | 47 270,42 |
| Материалы и изделия для водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения |
| 401 | 28.14.13.18.1.02.01-0058 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с42нж, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 1000 мм | шт | 2 000 748,08 |
| 402 | 28.14.13.18.1.02.01-0070 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 100 мм | шт | 14 919,59 |
| 403 | 28.14.13.18.1.02.01-0086 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж (ЗКЛ2-16), номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 250 мм | шт | 30 927,79 |
| 404 | 28.14.13.18.1.02.01-0205 | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 150 мм | шт | 7 098,88 |
| 405 | 28.14.13.18.1.02.01-0206 | Задвижки параллельные с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое | шт | 15 925,66 |
| 406 | 28.14.13.18.1.02.01-0208 | Задвижки параллельные с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 300 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое | шт | 35 196,89 |
| 407 | 28.14.13.18.1.02.02-0022 | Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч15бр, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, с конической передачей, номинальный диаметр 600 мм | шт | 197 285,19 |
| 408 | 28.14.11.18.1.03.01-0001 | Затвор гидравлический, номинальный диаметр до 50 мм | шт | 554,73 |
| 409 | 28.14.11.18.1.04.02-0043 | Клапан обратный поворотный 19лс53нж (КОП-40), номинальное давление 4,0 МПа (40 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 100 мм | шт | 16 958,88 |
| 410 | 28.14.11.18.1.04.05-1000 | Клапан обратный проходной латунный, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение 1/2"х1/2", номинальный диаметр 15 мм | шт | 267,89 |
| 411 | 28.14.11.18.1.05.01-0076 | Клапан предохранительный 17ч3бр1, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, малоподъемный однорычажный, номинальный диаметр 40 мм | шт | 3 731,66 |
| 412 | 28.14.11.18.1.05.01-0132 | Клапан предохранительный СППК5Р (17с6нж), номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, пружинный с приспособлением для принудительного открытия, номинальный диаметр 100 мм, сталь 20Л | шт | 38 459,20 |
| 413 | 28.14.13.18.1.09.07-0181 | Кран шаровой, номинальное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм, присоединение к трубопроводу под приварку | шт | 1 729,04 |
| 414 | 28.14.13.18.1.09.07-0188 | Кран шаровой, номинальное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 150 мм, присоединение к трубопроводу под приварку | шт | 5 378,94 |
| 415 | 28.14.13.18.1.09.08-0011 | Кран шаровой латунный, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, с наружной резьбой, с патрубком для присоединения шланга | шт | 919,87 |
| 416 | 28.14.12.18.1.10.01-0045 | Клапан проходной 15Б1п, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое | шт | 259,39 |
| 417 | 26.30.50.18.1.10.02-0002 | Вентиль пожарный 50-10 для воды, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 50 мм | шт | 1 833,59 |
| 418 | 26.30.50.18.1.10.04-0011 | Гидрант пожарный подземный, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм, высота 2500 мм | шт | 11 293,27 |
| 419 | 23.42.10.18.2.01.05-0059 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размер 550 x 480 x 150 мм | компл | 1 634,62 |
| 420 | 23.42.10.18.2.01.05-0060 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размер 550 x 480 x 185 мм | компл | 1 634,62 |
| 421 | 23.42.10.18.2.01.06-0033 | Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые козырьковые с сиденьем и креплением, с косым выпуском, с цельноотлитой полочкой | компл | 2 561,74 |
| 422 | 25.99.11.18.2.02.01-0021 | Ванны купальные прямобортные стальные эмалированные с 2-мя стальными подставками, с прокладками, уравнителем электрических потенциалов, с пластмассовыми выпуском, сифоном, переливной трубой и переливом, ВСТ размер 1500 x 700 x 560 мм | компл | 6 764,53 |
| 423 | 25.99.11.18.2.02.02-0022 | Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом, без смесителя, ВЧМ-1700, размер 1700 x 750 x 607 мм | компл | 16 439,23 |
| 424 | 25.99.11.18.2.02.05-0005 | Мойки стальные эмалированные на одно отделение, размер 500 x 500 мм, в комплекте со смесителем типа СМ-М-ЦАД, с сифоном типа СБП2М, комплектом кронштейнов типа КР МБ | компл | 1 898,74 |
| 425 | 25.99.11.18.2.02.05-0008 | Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей, с креплениями МСКЩ со смесителем (с кнопочным переключателем), пластмассовым бутылочным сифоном | компл | 1 860,49 |
| 426 | 28.29.12.18.2.08.05-0012 | Фильтры для очистки воды, ФМФ-50, фланцевые | шт | 2 213,79 |
| 427 | 22.19.30.18.3.01.02-0008 | Рукав пожарный напорный термостойкий для мобильных средств пожаротушения из полиэфирной нити с внутренним полимерным покрытием, рабочее давление 1,6 МПа, внутренний диаметр 51 мм | м | 177,80 |
| 428 | 22.19.30.18.3.01.04-0001 | Ствол пожарный ручной из алюминиевого сплава АК7, рабочее давление 0,4-0,6 Мпа, длина ствола 265 мм, условный проход 50 мм | шт | 345,31 |
| 429 | 28.25.14.18.4.01.05-0001 | Фильтры газовые сетчатые конические, номинальный диаметр 40 мм | шт | 4 772,89 |
| 430 | 25.91.11.18.5.01.03-0004 | Баки расширительные напольные, емкость 100 л | шт | 6 888,94 |
| 431 | 28.29.12.18.5.05.03-0022 | Грязевики тепловых пунктов (ГТП) для улавливания взвешенных частиц грязи в системах водяного отопления, условный проход 50 мм, наружный диаметр корпуса 159 мм | шт | 8 219,17 |
| 432 | 25.21.11.18.5.06.02-0121 | Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями, тепловая мощность 0,400 кВт, концевые | шт | 3 927,28 |
| 433 | 25.21.11.18.5.06.02-0143 | Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями, тепловая мощность 1,835 кВт, концевые | шт | 2 866,82 |
| 434 | 24.20.40.18.5.08.18-0071 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 157,62 |
| 435 | 25.99.11.18.5.09.01-0001 | Полотенцесушители из нержавеющей стали М-образные, номинальный диаметр 25 мм, размер 500Х500 мм | компл | 1 440,17 |
| 436 | 28.14.12.18.5.10.02-1000 | Гарнитура нижнего подключения латунная никелированная для двухтрубных систем отопления давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип D1/50, номинальный диаметр 15 мм, проходная, присоединение 1/2"x3/4" | шт | 2 164,21 |
| 437 | 25.21.11.18.5.10.04-0036 | Радиатор алюминиевый секционный, количество секций 1, межосевое расстояние 50 мм, рабочее давление до 2 МПа, максимальная температура теплоносителя 135°С, тепловая мощность 186 Вт | шт | 945,41 |
| 438 | 25.21.11.18.5.10.04-1002 | Радиатор алюминиевый секционный, количество секций 10, межосевое расстояние 350 мм, рабочее давление до 1,6 МПа, тепловая мощность 1550 Вт | шт | 6 740,77 |
| 439 | 25.21.11.18.5.10.05-0020 | Радиаторы биметаллические отопительные секционные, количество секций 1, размер секции 80 x 80 x 560 мм, теплоотдача 0,175 кВт | шт | 442,27 |
| 440 | 25.21.11.18.5.10.05-1002 | Радиаторы биметаллические количество секций 10, мощность 1650 Вт | шт | 6 342,97 |
| 441 | 25.21.11.18.5.10.06-0195 | Радиаторы стальные панельные однопанельные, тепловая мощность 0,676 кВт, проходные | кВт | 19 087,04 |
| 442 | 25.21.11.18.5.10.07-0008 | Радиаторы отопительные чугунные, МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм | секция | 1 092,62 |
| 443 | 24.20.13.18.5.11.02-0004 | Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр труб 108 мм | м | 9 216,20 |
| 444 | 28.29.12.18.5.14.01-0001 | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм | шт | 302,02 |
| Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования |
| 445 | 24.42.26.19.1.01.01-0013 | Воздуховоды полужесткие гофрированные из алюминия, толщина 0,12-0,15 мм, диаметр 120 мм | м2 | 250,84 |
| 446 | 24.20.14.19.1.01.03-0072 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 710,12 |
| 447 | 24.20.14.19.1.01.03-0077 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм | м2 | 1 357,59 |
| 448 | 24.20.14.19.1.01.03-0078 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | м2 | 1 357,59 |
| 449 | 24.20.14.19.1.01.03-0079 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм | м2 | 1 357,59 |
| 450 | 28.25.12.19.1.06.05-0002 | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата, диаметр патрубка до 355 мм | шт | 5 406,55 |
| 451 | 23.70.12.19.2.02.02-0016 | Зонт вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглый, диаметр шахты 500 мм | шт | 1 866,43 |
| 452 | 25.11.23.19.2.03.01-0014 | Решетки вентиляционные переточные из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размер 200х300 мм | шт | 1 500,35 |
| 453 | 25.11.23.19.2.03.02-0003 | Решетки вентиляционные АМН, алюминиевые, размер 150x150 мм | шт | 366,49 |
| 454 | 22.23.19.19.2.03.07-0004 | Решетки вентиляционные, пластмассовые, размер 150х200 мм | шт | 65,59 |
| 455 | 28.14.11.19.3.01.01-0001 | Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, диаметр до 280 мм | шт | 1 319,30 |
| 456 | 28.14.11.19.3.01.05-0023 | Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах во взрывобезопасном исполнении из горячекатаной стали, тип АЗЕ 100, диаметр 200 мм | шт | 4 564,60 |
| 457 | 28.14.11.19.3.01.06-0086 | Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК, размер 300x100 мм | шт | 1 634,65 |
| 458 | 28.14.11.19.3.01.11-0066 | Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час, периметром 3200 мм | шт | 20 605,53 |
| 459 | 28.25.12.19.3.02.08-0031 | Трубки дренажные (шланги) из поливинилхлорида гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 16 мм | м | 33,93 |
| 460 | 28.25.14.19.3.03.04-0001 | Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС, производительность до 10 тыс. м3/час | шт | 24 357,70 |
| 461 | 28.25.12.19.4.02.03-0009 | Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на бандажном соединении ГТК 2-3, диаметр обечайки 250 мм, масса наполнителя 0,84 кг | шт | 3 886,34 |
| 462 | 28.25.12.19.4.02.05-1010 | Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов 600 x 300/1000 | шт | 4 326,78 |
| Материалы монтажные и электроустановочные, изделия и конструкции |
| 463 | 25.93.11.20.1.02.19-0017 | Канат стальной арматурный, 1 x 7, диаметр каната 7,5 мм, диаметр проволоки 2,5 мм | м | 76,08 |
| 464 | 27.33.14.20.2.05.04-0023 | Кабель-канал (короб) 16х16 мм | м | 24,07 |
| 465 | 27.33.13.20.2.07.02-0007 | Лоток кабельный замковый перфорированный 100х50 мм, горячеоцинкованный | м | 897,36 |
| 466 | 27.33.13.20.2.07.03-0008 | Лоток кабельный лестничного типа НЛ-20, ширина 200 мм | м | 433,94 |
| 467 | 27.33.13.20.2.08.05-0017 | Профиль монтажный | шт | 383,36 |
| 468 | 27.33.13.20.2.09.04-0003 | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки ПсттО10-95/240 с болтовыми соединителями и комплектом пайки для присоединения заземления | компл | 4 996,75 |
| 469 | 27.33.13.20.2.09.04-0014 | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля на напряжение до 10 кВ марки Стп 10-150/240 с болтовыми соединителями и комплектом пайки для присоединения заземления | компл | 4 813,14 |
| 470 | 27.33.13.20.2.10.04-0003 | Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-10 | 100шт | 2 182,39 |
| 471 | 27.40.25.20.3.03.03-0036 | Светильники с лампами накаливания, потолочно-настенные, с металлическим основанием, с молочным рассеивателем, мощность лампы 60 Вт, НПО22-100 | шт | 472,87 |
| 472 | 27.40.25.20.3.03.04-0294 | Светильники с люминесцентными лампами, потолочные, с зеркальной решеткой, мощность 2 x 36 Вт, IP20, ЭПРА, размер 1228 x 309 x 90 мм | шт | 4 476,55 |
| 473 | 27.40.25.20.3.03.04-0484 | Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 | шт | 3 578,52 |
| 474 | 27.40.39.20.3.03.05-0039 | Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 28-250-01 (с выпуклым стеклом) | шт | 4 148,20 |
| 475 | 27.33.13.20.4.01.02-0021 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | 10шт | 798,29 |
| 476 | 27.12.21.20.4.02.05-0002 | Предохранители плавкие ПН2-100 | 10шт | 720,09 |
| 477 | 27.33.13.20.4.03.04-0002 | Розетка кабельная 3P+E, 32A, IP44 | 100шт | 95 753,89 |
| Продукция кабельная |
| 478 | 27.31.11.21.1.01.01-0018 | Кабель оптический ОККТМ-10-01-0,22-4-(2,7) | 1000м | 27 504,74 |
| 479 | 27.31.11.21.1.01.01-0182 | Кабель оптический ОПС-004Е04-1 | 1000м | 33 583,23 |
| 480 | 27.32.12.21.1.03.01-0011 | Кабель коаксиальный магистральный КМАШп-4 | 1000м | 399 046,21 |
| 481 | 27.32.12.21.1.03.01-0024 | Кабель коаксиальный магистральный КМГ-4 | 1000м | 507 200,21 |
| 482 | 27.32.12.21.1.03.02-0002 | Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-4-11 | 1000м | 19 556,94 |
| 483 | 27.32.13.21.1.04.01-1044 | Кабель витая пара U/UTP 2х2х0,52, категория 5e | 1000м | 13 411,44 |
| 484 | 27.32.13.21.1.04.03-0004 | Кабель телефонный ТГ 50х2х0,5 | 1000м | 658 105,70 |
| 485 | 27.32.13.21.1.04.06-0011 | Кабель микрофонный КММ 2х0,12 | 1000м | 15 842,43 |
| 486 | 27.32.13.21.1.06.01-0003 | Кабель нагревательный двужильный экранированный, мощность 175 Вт, длина 10,3 м | компл | 4 991,80 |
| 487 | 27.32.13.21.1.06.04-0101 | Кабель монтажный МКЭШ 2х0,75-500 | 1000м | 35 230,93 |
| 488 | 27.32.13.21.1.06.08-0005 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3x50-1000 | км | 346 014,71 |
| 489 | 27.32.13.21.1.06.08-0273 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 4x50-1000 | 1000 м | 209 744,43 |
| 490 | 27.32.13.21.1.06.08-0480 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 5х95-1000 | 1000м | 693 972,43 |
| 491 | 27.32.13.21.1.06.09-0149 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 2x10-660 | 1000 м | 149 334,93 |
| 492 | 27.32.13.21.1.06.09-0151 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3x1,5-660 | 1000 м | 47 164,93 |
| 493 | 27.32.13.21.1.06.09-0152 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3x2,5-660 | 1000 м | 69 103,44 |
| 494 | 27.32.13.21.1.06.09-0177 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5x4-660 | 1000 м | 156 321,93 |
| 495 | 27.32.13.21.1.06.09-0196 | Кабель силовой с медными жилами ВБбШв 3x2,5-660 | 1000 м | 70 539,93 |
| 496 | 27.32.13.21.1.06.10-0038 | Кабель силовой с медными жилами СБн 3х50-1000 | 1000м | 1 120 109,60 |
| 497 | 27.32.13.21.1.06.10-0572 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 2x1,5-1000 | 1000 м | 33 785,94 |
| 498 | 27.32.13.21.1.06.10-0579 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 3х2,5-1000 | 1000 м | 73 268,43 |
| 499 | 27.32.14.21.1.07.01-0006 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлУ 3x70-6 | 1000 м | 357 270,43 |
| 500 | 27.32.14.21.1.07.01-0025 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБУ 3x70-6 | 1000 м | 572 694,44 |
| 501 | 27.32.14.21.1.07.02-0095 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3x70-10 | км | 554 895,43 |
| 502 | 27.32.14.21.1.07.04-0006 | Кабель силовой с медными жилами СБУ 3x70-6 | 1000 м | 2 124 794,44 |
| 503 | 27.32.14.21.1.07.05-0025 | Кабель силовой с медными жилами СБ 3x70-10 | км | 2 124 794,43 |
| 504 | 27.32.13.21.1.08.01-0002 | Кабель сигнальный КСВВ 2x0,5 | 1000м | 4 851,93 |
| 505 | 27.32.13.21.1.08.01-0315 | Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(A)-FRLS 2х2х1 | 1000м | 41 762,20 |
| 506 | 27.32.13.21.1.08.03-0043 | Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 4x2,5 | 1000м | 116 608,21 |
| 507 | 27.32.13.21.1.08.03-0442 | Кабель контрольный КВВГнг(A) 4х1,5 | 1000м | 51 423,44 |
| 508 | 27.32.13.21.1.08.03-0526 | Кабель контрольный КВВГнг(A)-LS 10x2,5 | 1000м | 216 425,43 |
| 509 | 27.32.13.21.1.08.04-0001 | Кабель управления КУГВЭВнг-LS 7x0,5 | 1000м | 112 164,43 |
| 510 | 27.32.14.21.2.01.01-0001 | Провод самонесущий изолированный СИП-1 1x16+1x25-0,6/1 | 1000м | 53 495,71 |
| 511 | 27.32.14.21.2.01.01-0049 | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х70-20 | 1000м | 61 283,43 |
| 512 | 27.32.13.21.2.03.03-0036 | Провод силовой гибкий с медными жилами РКГМ 6-660 | 1000м | 71 721,43 |
| 513 | 27.32.13.21.2.03.04-0003 | Провод силовой установочный ПВ1 16-450 | км | 145 484,43 |
| 514 | 27.32.13.21.2.03.05-0002 | Провод силовой установочный АПВ 2,5-450 | 1000 м | 3 865,93 |
| 515 | 27.32.13.21.2.03.05-0051 | Провод силовой установочный с медными жилами ПВ1 6-450 | км | 52 332,93 |
| 516 | 27.32.13.21.2.03.05-0066 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х2,5-450 | 1000м | 24 758,94 |
| Материалы для систем и сооружений связи, радиовещания и телевидения |
| 517 | 23.19.25.22.2.01.03-0003 | Изолятор подвесной стеклянный ПСД-70Е | шт | 967,50 |
| 518 | 23.43.10.22.2.01.04-0017 | Изолятор линейный штыревой ТФ-20 | 100шт | 6 163,89 |
| 519 | 23.43.10.22.2.01.04-0021 | Изолятор линейный штыревой фарфоровый ШФ-10 | 100шт | 28 178,89 |
| 520 | 25.11.23.22.2.02.07-0002 | Конструкции стальные отдельностоящих молниеотводов ОРУ | т | 124 568,62 |
| Трубы и трубопроводы, фасонные и соединительные части, фитинги |
| 521 | 25.99.11.23.1.01.06-1030 | Компенсаторы стартовые сильфонные, диаметр 250 мм | шт | 74 109,55 |
| 522 | 24.44.26.23.2.02.03-1028 | Трубы медные общего назначения, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 54 (1,5) | 10м | 24 850,87 |
| 523 | 24.20.12.23.3.01.04-0078 | Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10 мм | м | 9 486,76 |
| 524 | 24.20.13.23.3.03.01-0008 | Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5,0 мм | м | 5 095,93 |
| 525 | 24.20.13.23.3.05.01-0003 | Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, наружный диаметр 14 мм, толщина стенки 2,0 мм | м | 267,35 |
| 526 | 24.20.13.23.3.06.02-0006 | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 474,44 |
| 527 | 24.20.13.23.3.06.04-0006 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 129,34 |
| 528 | 24.20.13.23.4.01.01-0008 | Трубы стальные в армопенобетонной изоляции, номинальное давление 1,6 МПа, рабочая температура до 150 °C, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 11,5 мм | м | 6 332,83 |
| 529 | 24.20.13.23.4.01.03-0078 | Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции, номинальное давление 1,6 МПа, рабочая температура 150 °C, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм °C | м | 6 001,21 |
| 530 | 24.20.13.23.4.01.04-0004 | Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм, толщина покрытия 2 мм | м | 2 223,36 |
| 531 | 24.20.23.23.5.01.08-0033 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 8 мм | м | 11 173,21 |
| 532 | 24.20.33.23.5.02.02-0023 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 2 мм | м | 111,49 |
| 533 | 24.20.33.23.5.02.02-0034 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 338,44 |
| 534 | 24.20.33.23.5.02.02-0087 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм | м | 1 712,57 |
| 535 | 24.20.23.23.5.02.03-0116 | Свая шпунтовая трубчатая сварная с составным замковым клещевидным соединением, из электросварных труб, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 11 мм | т | 70 210,01 |
| 536 | 24.51.20.23.6.02.01-0034 | Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом раструбные под резиновое уплотнительное кольцо, с наружным антикоррозионным и внутренним цементно-песчаным покрытиями, под раструбное соединение, номинальный диаметр 200 мм | м | 4 475,65 |
| 537 | 24.51.20.23.6.02.03-0009 | Трубы чугунные напорные раструбные, номинальный диаметр 350 мм, толщина стенки 12,8 мм | м | 7 449,19 |
| 538 | 24.51.20.23.6.02.03-0016 | Трубы чугунные напорные раструбные, номинальный диаметр 1000 мм, толщина стенки 24,8 мм | м | 30 628,06 |
| 539 | 24.20.13.23.7.01.01-0002 | Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой (без обводной линии), диаметр до 80 мм | компл | 26 278,70 |
| 540 | 24.20.13.23.7.01.03-0002 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения, диаметр 20 мм | м | 351,51 |
| 541 | 24.20.13.23.7.01.04-0003 | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 626,55 |
| 542 | 24.20.40.23.8.03.11-0158 | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм | шт | 2 262,77 |
| 543 | 24.20.40.23.8.03.12-0011 | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм | т | 225 882,67 |
| 544 | 24.20.40.23.8.03.12-0036 | Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 250 мм | компл | 6 954,98 |
| 545 | 24.20.40.23.8.04.01-0021 | Заглушки эллиптические из стали марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм | шт | 200,18 |
| 546 | 24.20.40.23.8.04.06-0248 | Отводы крутоизогнутые бесшовные приварные 60° из стали марок 20 и 09Г2С, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,0 мм | шт | 513,37 |
| 547 | 24.51.30.23.8.05.15-0002 | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 125 - 200 мм | т | 208 887,85 |
| 548 | 23.32.13.24.2.01.02-0001 | Трубы керамические канализационные, номинальный внутренний диаметр 150 мм | м | 1 658,05 |
| 549 | 22.21.29.24.2.02.01-0002 | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), температура до 95 °C, диаметр 20 мм | м | 142,09 |
| 550 | 23.65.12.24.2.05.03-0003 | Трубы хризотилцементные напорные, класс ВТ6, номинальный диаметр 200 мм | м | 608,70 |
| 551 | 23.65.12.24.2.06.04-0013 | Муфты хризотилцементные к напорным трубам САМ-6, диаметр условного прохода 200 мм, наружный диаметр муфты 277 мм | шт | 671,07 |
| 552 | 22.21.21.24.3.02.05-0054 | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RСТ, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR 9, размер 40x4,5 мм | м | 376,68 |
| 553 | 22.21.21.24.3.03.02-0002 | Блок трубопровода полиэтиленовый для систем водоотведения из труб высокой плотности, диаметр 110 мм, с гильзами | м | 374,99 |
| 554 | 22.21.21.24.3.03.03-0038 | Трубы ливневые полиэтиленовые двухслойные профилированные, SN8, диаметр 315 мм | м | 957,47 |
| 555 | 22.21.21.24.3.03.11-0027 | Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 10,0 мм | м | 737,90 |
| 556 | 22.21.21.24.3.03.13-0023 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,7 мм | м | 119,31 |
| 557 | 22.21.29.24.3.03.13-0302 | Трубы полиэтиленовые гладкие легкие ПНД, диаметр 20 мм | м | 32,78 |
| 558 | 22.21.21.24.3.03.13-0418 | Труба напорная полиэтиленовая ПНД, среднего типа, диаметр 110 мм | м | 636,35 |
| 559 | 22.21.21.24.3.03.13-0427 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 26, номинальный наружный диаметр 315 мм | м | 3 399,37 |
| 560 | 22.21.29.24.3.05.06-0007 | Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов, номинальным наружным диаметром 500 мм | шт | 2 749,04 |
| 561 | 22.21.29.24.3.05.07-0436 | Муфта полиэтиленовая для систем водоотведения, диаметр 315 мм | шт | 6 304,66 |
| 562 | 22.21.29.24.3.05.07-0514 | Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 110 мм | шт | 1 280,47 |
| 563 | 22.21.29.24.3.05.07-0553 | Муфта термоусаживающаяся полиэтиленовая для стыков, номинальный наружный диаметр 160 мм, длина 500 мм | шт | 476,16 |
| 564 | 22.21.29.24.3.05.07-0568 | Муфта термоусаживающаяся полиэтиленовая для стыков, номинальный наружный диаметр 1000 мм, длина 700 мм | шт | 10 118,29 |
| 565 | 22.21.29.24.3.05.08-0214 | Отвод литой полиэтиленовый 45 град., электросварной, диаметр 110 мм | шт | 2 501,69 |
| 566 | 22.21.29.24.3.05.09-0010 | Патрубок полипропиленовый раструбный для систем водоотведения, диаметр 110 мм, длина 250 мм | шт | 84,29 |
| Материалы для строительства железных дорог |
| 567 | 16.10.10.25.1.01.04-0033 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип III | шт | 1 708,79 |
| 568 | 24.10.75.25.1.05.05-0043 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 | м | 82 193,53 |
| 569 | 38.32.22.25.1.05.07-0013 | Рельсы старогодные, 3 группа | т | 62 343,68 |
| 570 | 30.20.40.25.1.06.15-0071 | Перевод стрелочный Р65, марка 1/9 | компл | 1 628 270,43 |
| 571 | 27.33.13.25.2.01.12-0011 | Муфты натяжные | шт | 1 071,91 |
| 572 | 25.11.23.25.2.02.04-0026 | Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока длиной: 2180 мм оцинкованные | т | 93 180,55 |
| Оборудование |
| 573 | 26.30.23.61.1.02.01-0011 | IP-телефон на 8 логических линий | шт | 9 988,91 |
| 574 | 26.30.50.61.2.01.01-0001 | Извещатель охранный адресный акустический, дальность действия 6 м, степень защиты корпуса IР41, рабочий диапазон температур от -10 до +45°C, размеры 75х65х25 мм | 10 шт | 7 143,91 |
| 575 | 26.30.50.61.2.02.01-1004 | Извещатели пожарные дымовые ДИП-34А (ИП 212-34А) оптико-электронные адресно-аналоговые в комплекте с базой (розеткой) | шт | 1 195,33 |
| 576 | 27.12.31.62.1.02.05-1718 | Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 5, номинальный ток сборных шин 630 А | шт | 87 369,56 |
| 577 | 27.12.31.62.1.02.15-0001 | Шкафы учета электроэнергии, для внутренней установки в жилых и общественных зданиях, напряжение 380/220 В, частота 50 Гц, степень защиты IP31, размер 700x600x200 мм | шт | 4 657,27 |
| 578 | 27.33.11.62.3.04.01-0013 | Выключатели автоматические для переменного тока, однополюсные, номинальный ток 32 А | шт | 1 738,41 |
| 579 | 27.33.11.62.3.04.01-0019 | Выключатели автоматические для переменного тока, двухполюсные, номинальный ток 32 А | шт | 3 938,98 |
| 580 | 27.33.11.62.3.04.01-0025 | Выключатели автоматические для переменного тока, трехполюсные, номинальный ток 32 А | шт | 5 609,88 |
| 581 | 27.20.23.62.4.01.01-0005 | Батарея аккумуляторная необслуживаемая, номинальным напряжением 12 В, емкость 12 А/ч | шт | 1 723,17 |
| 582 | 26.51.63.62.5.01.04-0052 | Счетчик учета активной электрической энергии переменного тока электромеханический, однофазный, прямого включения, номинальный ток 5 А, максимальный ток 60 А, номинальное напряжение 230 В | шт | 1 665,72 |
| 583 | 27.33.13.62.6.01.05-0002 | Контактор модульный из двух нормально-открытых контактов по 20 А с катушкой управления 220 В | шт | 2 354,11 |
| 584 | 27.51.25.63.1.01.03-0007 | Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощность 2 кВт, объем бака 100 л | шт | 12 664,67 |
| 585 | 27.51.25.63.1.01.04-0016 | Электроводонагреватели проточные, производительность 120 л/ч, мощность 6 кВт | шт | 6 993,99 |
| 586 | 27.51.26.63.3.01.01-1031 | Конвектор электрический отопительный стальной с принудительной конвекцией, встраиваемый в конструкцию пола, ширина 180 мм, высота 110 мм, длинна 1250 мм, мощность 700-750 Вт | шт | 35 789,60 |
| 587 | 26.51.52.63.4.01.01-1064 | Манометр показывающий, верхний предел измерений 60 МПа (600 кгс/см2), диаметр корпуса 160 мм, класс точности 1,5 | шт | 998,84 |
| 588 | 26.51.52.63.4.02.01-1004 | Расходомер вихревой протекающих жидкости и газа, диаметр условного прохода 20 мм | шт | 14 788,99 |
| 589 | 28.25.12.64.1.01.01-0001 | Агрегаты вентиляторные без регулирующего устройства, производительность до 160000 м3/час | шт | 183 223,96 |
| 590 | 28.25.12.64.1.01.02-0001 | Агрегаты вентиляторные с ручным приводом, производительность до 10000 м3/час | шт | 47 041,65 |
| 591 | 28.25.20.64.1.05.01-0042 | Вентиляторы радиальные из алюминиевых сплавов взрывозащищенные, В Ц14 46 8И1 01А, с электродвигателем, мощность 18,5 кВт, 750 об/мин | компл | 375 617,56 |
| 592 | 28.25.12.64.2.02.04-0014 | Камеры приточные 2ПК без секции орошения, производительность до 40 тыс. м3/час | шт | 1 373 803,76 |
| 593 | 28.25.12.64.2.03.03-0001 | Кондиционеры бытовые настенные, наружный и внутренний блоки, теплоизолированные трубки 10 м, пульт, мощность 2 кВт | шт | 16 450,33 |
| 594 | 28.25.12.64.2.03.03-0004 | Кондиционеры бытовые настенные, наружный и внутренний блоки, теплоизолированные трубки 10 м, пульт, мощность 5 кВт | шт | 33 316,99 |
| 595 | 28.25.12.64.2.03.07-0012 | Кондиционеры медицинские автономные с водяным охлаждением конденсатора, воздухопроизводительность до 4400 м3/ч | компл | 485 044,41 |
| 596 | 28.25.12.64.4.01.01-0012 | Агрегаты вентиляционно-приточные воздухопроизводительность до 20000 м3/час | компл | 531 402,31 |
| 597 | 28.25.12.64.4.03.02-1000 | Установка приточно-вытяжная, производительность 1160 м3/ч | шт | 93 847,24 |
| 598 | 27.51.26.64.5.01.01-0001 | Агрегат воздушного отопления, производительность 1400 м3/ч, мощность 12 кВт | шт | 22 798,90 |
| 599 | 26.51.63.65.1.01.01-0004 | Счетчики холодной воды крыльчатые диаметр 32 мм | шт | 6 308,59 |
| 600 | 26.51.63.65.1.04.02-0038 | Счетчик горячей воды ВСГ, номинальный диаметр 15 мм | шт | 685,06 |
| 601 | 26.51.63.65.1.04.03-1002 | Счетчик холодной воды крыльчатый, с импульсным выходом, диаметр 32 мм | шт | 3 994,30 |
| 602 | 27.52.11.66.1.01.01-0003 | Плита газовая бытовая, напольная отдельностоящая со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочная | шт | 11 980,66 |
| 603 | 26.51.63.66.1.02.01-0026 | Счетчик газа СГ-16МТ-4000-Р | шт | 218 314,51 |
| 604 | 28.22.16.67.1.01.03-0004 | Лифт пассажирский ПП-0411 на 9 остановок, высота шахты 22,4 м, внутренний размер кабины 935x1075 мм, скорость движения кабины 1 м/сек, исп. Е30 грузоподъемность 400 кг | шт | 1 187 742,40 |
| 605 | 28.13.14.68.1.01.01-0002 | Электронасос центробежный погружной для загрязненных вод, типоразмер ГНОМ 25-20 | шт | 17 690,41 |
| 606 | 28.13.14.68.1.01.01-0009 | Электронасос центробежный погружной для загрязненных вод, типоразмер ГНОМ 350-25 | шт | 522 722,18 |
| 607 | 28.13.14.68.1.02.01-0004 | Насосы консольные центробежные моноблочные с регулируемым электроприводом, производительность 100 м3/ч, напор 80 м, мощность электродвигателя 45 кВт | шт | 112 906,98 |
| 608 | 28.13.14.68.1.02.02-0008 | Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные, тип ЭЦВ, производительность 6,5 м3/час, напор 130 м, мощность 5,5 кВт | шт | 36 337,78 |
| 609 | 28.13.14.68.1.03.01-0033 | Насосы циркуляционные электрические, напор 7 м, производительность 16000 л/час, мощность 370 Вт | шт | 106 711,55 |
| 610 | 28.14.13.69.1.02.01-0001 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая для воды, пара и нефтепродуктов, давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) типа 30с941нж с электроприводом, диаметр 50 мм | шт | 48 501,33 |
| 611 | 28.14.13.69.1.02.01-0003 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая для воды, пара и нефтепродуктов, давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) типа 30с941нж с электроприводом, диаметр 100 мм | шт | 71 480,17 |
| 612 | 28.14.11.69.2.02.05-0123 | Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом, предел огнестойкости EI 90 размером 250 x 250 мм | шт | 14 676,31 |
| 613 | 28.14.20.69.3.01.01-0001 | Электроприводы напряжением 220 В для кранов шаровых полнопроходных с удлиненным шпинделем диаметром: 100 мм | шт | 42 475,10 |